| Opplærings- og dokumentasjonsplan for lærlinger i Energioperatørfaget |  |
| --- | --- |
| Selskap: ………………………………………………… |
| Opplæringsansvarlig: ………………………………………………… | Lærling: ………………………………………………………… |
| Gjennomført oppfølgingssamtale: 1. halvår …………… 2. halvår …………… 3. halvår ………… 4. halvår …………… 5. halvår …………… |  |

Læreplanen er delt inn i 2 hovedområder:

- Del 1 omhandler Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold

- Del 2 omhandler Oppgradering og fornyelse

Hvert hovedområde inneholder kompetansemål som lærlingen skal nå i l. a. læretiden.

Kompetansemålene er splittet opp i læringsmål i form av kjente arbeidsoppgaver med klar definert innhold. Disse arbeidsoppgavene er beskrevet i denne plan og knyttet til ulike tema.

Begrepsforklaring:

Planlegge

Planlegge menes her at lærlingen skal, ut i fra arbeidsordre, kunne administrere, velge riktig verktøy og materiell, samt beregne tidsforbruket av eget arbeid.

Kjenne til

Kjenne til menes at lærlingen skal bli informert om, og/eller vist de viktigste funksjonene for et system, en komponent eller verktøy uten å kunne forstå eller bruke disse fullt ut. Begrepet omfatter også manglende håndverkmessig gjennomføringsevne.

Kunne

Kunne menes her at lærlingen skal forstå et system, en komponents virkemåte og bruke riktig verktøy for å utføre en bestemt type arbeid. Begrepet omfatter også nøyaktighet og håndverkmessig gjennomføring av arbeid.

| Hovedområde 1: Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold |  |
| --- | --- |
| Kompetansemål |  |
| 1A | Forklare helhetlige produksjonssystemers oppbygning og virkemåte |
| 1B | Vurdere hva som er en optimal miljømessig utnyttelse av naturressursene |
| 1C | Overvåke og trygge en sikker og stabil driftssituasjon |
| 1D | Planlegge, gjennomføre og dokumentere drift og vedlikeholdsarbeider som omfatter elektriske, elektroniske-, mekaniske og hydrauliske komponenter |
| 1E | Feilsøke og iverksette tiltak for å gjenopprette normal drift |
| 1F | Bruke og vedlikeholde verktøy og hjelpemidler i gjennomføring av arbeidene |
| 1G | Bruke et faglig presist språk overfor annet fagpersonell og kollegaer |
| 1H | Utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon |
| 1I | Utføre sikker jobb-analyse og sluttkontrollere arbeidet |
| 1J | Utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring, internkontroll og gjeldende regelverk for sikkerhet |
| 1K | Forklare energiproduksjonens drift i et samfunnsmessig perspektiv |
| 1L | Iverksette tiltak for å hindre ulykker og skader på personer |
| 1M | Dokumentere egen opplæring i elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold |
| Hovedområde 2: Oppgradering og fornyelse |  |
| Kompetansemål |  |
| 2A | Planlegge og dokumentere eget arbeid og gjennomføre tiltakene for oppgradering og fornyelse basert på nødvendige rutiner og en systematisk tilstandsvurdering |
| 2B | Velge og bruke verktøy og hjelpemidler i gjennomføringen av oppgradering og fornyelse |
| 2C | Bruke et faglig presist språk overfor annet fagpersonell og kollegaer |
| 2D | Utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig og i overensstemmelse med regelverk, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon |
| 2E | Utføre sikker jobb-analyse og sluttkontrollere arbeidet |
| 2F | Utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring, internkontroll og gjeldende regelverk for sikkerhet |
| 2G | Dokumentere egen opplæring i oppgradering og fornyelse |

| Bedriftslære Oppgaver | Kompetansemål | Kompetansenivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Ulike organisasjonsformer og organisering av eget selskap | 1J, 1K | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Forretningsområder og mål for eget selskap | 2A, 1K | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Selskapets arbeidsprosedyrer/rutiner, jobbordre- og dokumentasjonssystem | 2A |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Selskapets etiske retningslinjer | 2A |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Bedriftens økonomi og hva som påvirker denne på ulike nivåer. | 2A | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Bedriftens konterings- og faktureringssystemer og rutiner | 2A | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Selskapets beredskapsvaktordning | 1C | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Beslutningsrutiner i selskapet | 2A | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Prinsippene for kost/ nyttevurdering | 2A | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Kvalitetskrav i bedriften | 1J, 2F |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Føring av timelister | 1D, 1G |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Foreta materiellbestilling | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |

| HMS Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Selskapets Internkontrollsystem og hvordan dette påvirker det daglige arbeidet. | 1J, 2F |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Sikker jobb-analyse | 1I, 2E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Bruk og utarbeidelse av SHA-plan | 1I, 2E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| AML og andre relevante lover og aktuelle forskrifter | 1J, 2F | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Rutiner for å ivareta det ytre miljø (Avfallshåndtering og miljøhåndtering) | 1J, 2F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Krav til, og bruk av verneutstyr |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Selskapets avviks/ forbedringssystem, dets formål og bruk | 1J, 2F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Forskrift for sikkerhet i elektriske anlegg (FSE) – årlig opplæring | 1I, 2E |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Bruk av maskiner og utstyr | 1F, 2B |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Førstehjelps- og brannvern | 1L |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Selskapets varslings- og rapporteringssystem | 1L |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Belastningsskader som kan oppstå i utøvelse av faget | 1J |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Selskapets vernetjeneste og kjenne til eget verneombud | 1J |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Relevante interne instrukser og prosedyrer | 1D, 1J |  | X | X |  |  | X |  |  |

| Produksjonssystemer Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Energiproduksjon fra vann, vind og biogass/ fjernvarmeanlegg, samt hvordan produksjon av disse virker sammen lokalt og nasjonalt | 1A, 1K | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Sammenhengen mellom kraftproduksjon, transformering, koblingsanlegg og nett | 1A |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Kjennskap til meteorologi | 1B | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Anleggets konsesjonsbetingelser og de miljømessige konsekvenser ved kjøring av anleggene | 1B, 1K | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Hvordan ressursene kan optimaliseres mest skånsomt i forhold til miljøet | 1B | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Aktuelle lover og forskrifter som regulerer de miljømessige forhold for anlegget | 1B | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Selskapets krav om oppetid på anleggene | 1C | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Prinsippene ved samkjøring av kraftverk | 1C | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Vedlikeholdssystem for anlegget | 1C, 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Kjøre og stoppe anlegget under ekstremforhold, herunder ising, overspenninger og lignende | 1C |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Vann spesielt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magasinering med nedslagsfelt, snøsmelting osv | 1A | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Aktuelle innsatsområder for kraftverkhydrologi: - Snødybde - Vannstandsmålinger - Konsekvenser av effektregulering | 1B | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Hvordan falltap og stabilitet i vannveier påvirker en optimal miljømessig og økonomisk utnyttelse av vannet | 1B | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Vind spesielt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utnyttelse av ”Vindmagasinet” – vindtap, ruhet (topografi) | 1B | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Miljømessige konsekvensene ved effektregulering | 1B | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Anleggets nedtidsprosedyrer | 1C |  | X | X |  |  | X |  |  |

| Turbiner og Regulatorer Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | Veileder |
| Ulike turbintyper (Med turbin menes en roterende maskin som omdanner bevegelsesenergien fra vann, vind og damp til rotasjonsenergi) | 1A | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Hvilke kriterier som ligger til grunn for valg av turbintype/ klasse | 1A |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Turbiners virkningsgrad | 1B | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Løpehjul/ rotor | 1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Ledeapparat/ pitchsystem | 1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Reguleringssystem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Girsystem |  |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Oppbygging og virkemåte | 1C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Smøring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekvensomformer | 1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Oppbygging og virkemåte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbinregulator | 1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Oppbygging og virkemåte - Identifisere og iverksette tiltak for å gjenopprette normal drift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulikksystem | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Prinsipper, oppbygging og virkemåte - Vedlikehold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jordingssystem for anlegget | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |

| Generatorer Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | Veileder |
| Oppbygging og funksjon av generatorer for produksjonsanlegg | 1A | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Prinsippene og forskjellene på synkron-, asynkron og likestrømsmaskiner | 1A |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Sleperingsystemer | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Smøresystemer inklusive lager | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Stator |  |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Rotor |  |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Kjølesystemer | 1C |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Hjelpesystemer - Korrosjonsbeskyttelse - Dempere - Følere - Avfuktere | 1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Effekt/ spenningsregulator | 1E, 1F |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Oppbygging og virkemåte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekvensomformer | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Oppbygging og virkemåte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnetiseringsutstyrets funksjon og virkemåte | 1E, 1F | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Jordingssystem for anlegget | 1D | X |  | X |  |  | X |  |  |

| Transformatoranlegg Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | Veileder |
| Prinsippene for transformering | 1D |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Transformatorens oppbygning, virkemåte og dens koblingsgrupper | 1D,1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Funksjon og oppkobling av transformatorens gassrelè og termometer og tolking av måleresultatene fra disse. | 1D, 1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Transformatorens last/trinnkobler og trinnkoblermotor funksjon og oppkobling. | 1D, 1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Transformatorens oljekjølingssystem med sirkulasjonspumper | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Foreta oljeprøver | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Oljegruvens oppbygning og funksjon | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Vedlikehold av transformatoren og dens komponenter (Rengjøring, oljelekkasjer, styre og signalfunksjoner) | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Transformatorens konservatortank - funksjon | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Transformatorens fukttørke, skifte cilikagel | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Jordingssystem for anleggets transformatorer | 1D | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Måletransformatorer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strømtransformatorens funksjon, oppkobling, jordingsprinsipper, klasser, risiko ved åpne sekundær- klemmer | 2D |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Spenningstransformatorens funksjon og oppkobling og kortslutningssikker forlegning på spenningstransformatorens sekundær side. | 2D |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Måleverdiomformeres funksjon og oppkobling | 2D | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Jordplatemåling | 1D | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Termografering | 1D | X |  |  |  |  | X |  |  |

| Apparatanlegg Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Tegninger, skjemaer, rutiner og beskrivelser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symboler, referansesystem og merking | 1D, 1H, 2A |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Bruk av enlinjeskjema, strømløpsskjema, apparat- og koblingslister | 1D, 1H, 2A |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Anleggets oppbygging | 1D, 1H |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Kobling etter strømløpsskjema. | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Forskrifter, normer og standarder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forskrifter, normer og standarder anleggene bygges etter | 1H |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Kontrollanlegg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulike styringssystemer som relè - og PLS-styring | 1D, 2A |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Bruk av fiber- og Cu-styre, signal og målekabler | 1D, 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Ulike typer kontrollanlegg, -PC baserte og anlegg med blindskjema | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Brytere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effekt, skille, effektskillebrytere og jordknivers funksjon i nettet | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Ulike berøringssikre anlegg |  |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Isolasjon- og slokkemedier i effektbrytere (luft, SF6 og vakumbrytere) | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Drivmekanismer for ulike typer brytere (fjær/motor, lufttrykk) | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Styre- og signalsystemer for brytere | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Behandling/fylling av SF6-gass | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Måling av overgangsmotstand og tidsstyring | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Enkelt vedlikehold som rengjøring av isolatorer, rengjøring og smøring av kontaktflater og smøring av bevegelige deler | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Signalvalsesystem for brytere | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Luftbryterens kompressorsystem | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Jordingssystem for anlegget | 1D | X |  |  |  |  | X |  |  |

| Apparatanlegg fortsett Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Vern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prinsipper, dokumentering og innstilling av vern | 1C | X |  | X |  |  | X |  |  |
| GIK | 1C | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Sikring av styrestrøm i kontrollanlegg | 2A | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Montering ulike vern for kabel/linje, samleskinner og transformator | 1D | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Slukkespole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slukkespolens funksjon i nettet | 1D | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Kondensatorbatteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondensatorbatteriets funksjon i nettet | 1D | X |  | X |  |  | X |  |  |

| Overvåkning Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Anleggets alarmsystemer | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Driftsentral | 1C, 1G | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Scadasystemer/ Styresystemer | 1C, 1G | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Lokalkontrollanlegg | 1C, 1G |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Fjernstyringsanlegg og kobling av disse | 1C, 1G |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Teknisk engelsk | 1G, 2C |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Anleggets kodeplan | 1G | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Skrive og forstå drifts og feilrapporter for anlegget | 1G |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Selskapets beredskapsvaktordning | 1C | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Vind spesielt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anleggets nedtidsprosedyrer | 1C |  | X |  |  |  | X |  |  |

| Kabelanlegg Læringsmål og oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Legging av 22 kV høyspenningskabler | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Skjøting og terminering av 22 kV høyspenningskabler | 1D, 1F |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Legging av lavspenningskabler på bro | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Prinsippene for oppbygging og drift av 230V, 400V og 600V anlegg inklusive jordingssystemene | 1D |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Forstå, og forholde seg til kortslutningsstrømmer og kortslutningseffekter | 1E |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Montering av beskyttelsesjording for kabelanlegg | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Prinsipper for oppbygging av og feltstyring i høyspenningskabler | 1D |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Press og skruhylser/sko for skjøting og tilkoblinger | 1D, 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Forlegningsmåter av kabel m.h.t. elektriske og mekaniske påkjenninger | 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Kappetest, megging og fuktighetsprøving | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Belastningsreduksjoner ved parallell forlegning | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Branntetting ved kabelinnføring | 1D, 1H |  | X |  |  |  | X |  |  |

| Kommunikasjon Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Terminere og skjøte | 1D, 1F |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Fiberkabler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tråd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trådløst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samhandling med driftssentral | 1G |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Internasjonale håndsignalkommunikasjon | 2B | X |  | X |  |  | X |  |  |

| Reserve og nødstrømsanlegg Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Batterianlegg | 1E |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Vedlikehold |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nødstrømsanlegg | 1C, 1E |  | X | X |  |  | X |  |  |
| - Oppstartsprosedyre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Vedlikehold - Styringer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS | 1E | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Likeretteranleggets funksjon | 1E |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Oppbygging av et likeretteranlegg | 1E | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Oppkobling av batterianlegg | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Vedlikehold av batterianlegg som rengjøring, fylling av vann, spenningsmåling | 1E, 1D |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Stasjonskompressor med trykktank, rørforbindelser og koblinger | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Nødprosedyrer ved feil | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |

| Ex-områder Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Arbeid og krav til utstyr i Ex-områder | 1H | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer | 1H | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Forskrifter og regelverk for montasje i EX - områder | 1H | X |  | X |  |  |  |  |  |
| Utfylling av nødvendig dokumentasjon | 1H | X |  | X |  |  | X |  |  |

| Feilsøking Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Måleverktøy | 1E, 1F |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Feilsøking på kabelanlegg med hensyn til jord og kortslutning | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Anleggets nødprosedyrer ved feil | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Identifisere og iverksette tiltak for å gjenopprette normaldrift på en turbinregulator | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på en generator | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på en krafttransformator | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på anleggets effekt og skillebrytere | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på anleggets styringssystemer | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Restarte kontroll og overvåkningsanlegget | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Identifisere og iverksette tiltak for å rette feil på magnetiseringsutstyr | 1E |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Skrive drift og feilrapporter | 1G |  | X |  |  |  | X |  |  |

| Bygningsmessige forhold inkl. vannveier Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Vanlig sveisearbeid | 1D | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Termografering | 1D | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Vedlikehold og identifisere farlige forhold på byggmessige konstruksjoner | 1D | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Anleggets kompressor, kjøle og eventuelle lenseanlegg | 1C |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Montere og vedlikeholde anleggets lavspenningsinstallasjoner | 1H |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Vann spesielt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bruke anleggets grindrenskutstyr | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Prinsipper, funksjonen og vedlikehold av ulike luketyper, rør og vannveier | 1A | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Prinsipper og vedlikehold av ventiler og ventilkomponenter | 1D |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Damkonstruksjoner | 1A, 1D | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Vind spesielt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlikehold og kunne identifisere farlige forhold på byggmessige konstruksjoner, herunder tårn og vinger | 1D | X |  |  |  |  | X |  |  |

| Verktøy og utstyr Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Spennverktøy | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Smøreverktøy | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Pressverktøy | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Bøyeverktøy for Al/Cu-skinner og rund leder | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Betjeningsstengers bruk og vedlikeholdsrutiner | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Bruk og vedlikehold av spenningstestere | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Kabelkuttere og skyteapparat for kapping av kabler | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Bærbare jordingsapparaters dimensjonering, bruk og vedlikeholdsrutiner | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Løfteutstyr og godkjenningsrutiner for dette | 1F |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Stropping av last | 1F, 2B |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Traverskran | 1F, 2B |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Opplæring i bruk av maskiner, verktøy og utstyr | 1F |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Internt sambands- og datautstyr |  |  | X |  |  |  | X |  |  |

| Dokumentasjon Oppgaver | Kompetansemål | Kunnskapsnivå |  | Teori | Gjennomført dato |  | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Dokumentere opplæring | 1M, 2G |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Forstå teknisk engelsk og anleggets engelske manualer | 1G, 2B |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Anleggets kodeplan | 1G | X |  |  |  |  | X |  |  |
| Finne frem til relevant teknisk dokumentasjon | 2D | X |  |  |  |  | X |  |  |