| Opplærings- og dokumentasjonsplan for lærlinger i Energimontørfaget |
| --- |
| Selskap: ………………………………………………… |
| Opplæringsansvarlig: ………………………………………………… | Lærling: ………………………………………………………… |
| Gjennomført oppfølgingssamtale: 1. halvår …………… 2. halvår …………… 3. halvår ………… 4. halvår …………… 5. halvår …………… |

Læreplanen er delt inn i 2 hovedområder:

- Del 1 omhandler ”Overføring av Energi”

- Del 2 omhandler ”Drift, vedlikehold og styringssystemer”

Hvert hovedområde inneholder kompetansemål som lærlingen skal nå i l. a. læretiden.

Kompetansemålene er splittet opp i læringsmål i form av kjente arbeidsoppgaver med klar definert innhold. Disse arbeidsoppgavene er beskrevet i denne plan og knyttet til ulike tema.

Begrepsforklaring:

Planlegge

Med planlegge menes her at lærlingen skal, ut i fra arbeidsordre, kunne administrere, velge riktig verktøy og materiell, samt beregne tidsforbruket av eget arbeid.

Kjenne til

Med kjenne til menes at lærlingen skal bli informert om, og/eller vist de viktigste funksjonene for et system, en komponent eller verktøy uten å kunne forstå eller bruke disse fullt ut. Begrepet omfatter også manglende håndverkmessig gjennomføringsevne.

Kunne

Med kunne menes her at lærlingen skal forstå et system, en komponents virkemåte og bruke riktig verktøy for å utføre en bestemt type arbeid. Begrepet omfatter også nøyaktighet og håndverkmessig gjennomføring av arbeid.

Hovedområde: Overføing av elektrisk energi Kompetansemål 1A Anvende bedriftens vedlikeholds- og jobbordresystem og dokumentere utført arbeid 2A Utføre arbeid i h.h.t. gjeldende regelverk for internkontroll og kunne beskrive systemet 3A Gjøre sikker-jobb-analyse 4A Gjøre risikovurderinger før arbeidet igangsettes på systemer og utstyret, sluttkontrollere, dokumentere og vurdere kvaliteten på eget arbeid 5A Gi nødvendig førstehjelp ved strømskader 6A Planlegge, gjennomføre, sette i drift og vedlikeholde måleutstyr for spenning og strøm 7A Planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppbygging av elektrisk energiforsyningssystem. 8A Planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppbygging av et elektrisk distribusjonssystem, både elektrisk og mekanisk. 9A Planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsetting av kabel og luftanlegg og fordelingsanlegg 10A Beskrive arbeid med montering og idriftssetting av produksjonssystemer, systemer for fordeling og overføring av elektrisk energi og styringssystemer 11A Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle styringsanlegg for effekt og skillebrytere i produksjon og distribusjon av elektrisk energi 12A Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere transformatorer tilkoblet ulike belastningstyper 13A Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fordelingsanlegg for enkle industrianlegg basert på spenningssystemer, forlegningsmåter med tilhørende jordingssystemer 14A Planlegge, montere, sette i drift og dokumentere reservestrømsaggregat som forsyning til et el-energisystem 15A Planlegge, gjennomføre, og dokumentere montering av vern for trefase fordelingsanlegg med jording. 16A Planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidene på systemene og utstyret fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med el-sikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll (HMS) samfunnsperspektiv og produsentens tekniske dokumentasjoner 17A Dokumentere egen opplæring innen overføring av el-energi

Hovedmål: Drift, vedlikehold og styringssystemer Kompetansemål 1B Planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av AUS-utstyr etter gjeldende regelverk 2B Planlegge, gjennomføre og dokumentere modernisering og utskifting av måletransformatorer for strøm og spenning. 3B Planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold, reparasjon og feilsøking på enkle styringsanlegg for overføring av elenergi. 4B Planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold og reparasjon av nød- og reservestrøm, nødbelysning og belysningsanlegg 5B Planlegge, gjennomføre og dokumentere montering, vedlikehold og reparasjon av kabelinnføring, beskyttelsesklassifisering og flammepunkt innenfor eksplosjonsfarlige områder 6B Planlegg, gjennomføre og dokumentere, montering, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg 7B Planlegge, gjennomføre og dokumentere montering og vedlikehold og reparasjon av kablingssystemer data og telekommunikasjon. 8B Måle elektriske størrelser på elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene 9B Feilsøke på elenergisystemet og utstyret med hensyn til koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet. 10B Planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold og reparasjon på batteri og akkumulatorsystemer 11B Planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer for overvåking av elenergioverføring. 12B Planlegge, gjennomføre og dokumentere montering og idriftssetting av programbare styringssystemer for fjernstyring og sekvensstyring 13B Planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av kabelanlegg og ledningsanlegg i mast og stolpe 14B Montere samleskinne for lav og høyspenning 15B Montere og sette i drift fordelingstransformatorer 16B Montere og dokumentere apparatanlegg 17B Utføre og dokumentere vedlikehold på effektbrytere 18B Dokumentere egen opplæring innen drift, vedlikehold og styringssystemer

| Bedriftslære Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kompetansenivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Ulike organisasjonsformer og organisering av eget selskap | 1A, 16A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Forretningsområder og mål for eget selskap | 1A, 16A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Selskapets arbeidsprosedyrer/rutiner, jobbordre- og dokumentasjonssystem | 1A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Selskapets etiske retningslinjer | 16A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bedriftens økonomi og hva som påvirker denne på ulike nivåer | 1A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Bedriftens konterings- og faktureringssystemer og rutiner | 1A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Beslutningsrutiner i selskapet | 1A, 16A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Kvalitetskrav i bedriften | 4A, 16A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| KILE -ordning og betydningen av denne for selskapet | 16A | x |  | x |  |  |  |  |  |

| HMS Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Selskapets Internkontrollsystem og hvordan dette påvirker det daglige arbeidet. | 2A, 1B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Sikker jobb-analyse og bruk av selskapets SJA-system | 3A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| HMS-plan og utarbeidelse av en slik plan | 4A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| AML og andre relevante lover og aktuelle forskrifter | 2A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Rutiner for å ivareta det ytre miljø (Avfallshåndtering) | 2A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Krav til, og bruk av verneutstyr | 2A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Selskapets avviks/ forbedringssystem, dets formål og bruk av systemet | 2A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Forskrift for sikkerhet i elektriske anlegg (FSE) | 2A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bruk av maskiner og utstyr | 2A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Førstehjelps- og brannvern | 5A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Selskapets varslings- og rapporteringssystem | 2A, 5A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Belastningsskader som kan oppstå i utøvelse av faget | 4A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Selskapets vernetjeneste og kjenne til eget verneombud | 2A, 16A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Relevante interne instrukser og prosedyrer | 2A |  | x | x |  |  |  |  |  |

| Kraftstasjoner Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Vannmagasin og vannveier med tilhørende luker og reguleringssystemer | 7A, 10A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Energiproduksjon fra vann, vind og bio | 10A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Ulike turbintyper med tilhørende reguleringssystemer | 7A, 10A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Oppbygning av generator, generatorens magnetisering og lastregulering | 7A, 10A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Produksjonsanleggets kontrollanlegg for styring, måling og overvåking av anlegget. | 10A, 11B, 12B | x |  | x |  |  |  |  |  |

| Stasjonsanlegg - transformatorstasjoner Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Tegninger, skjemaer, rutiner og beskrivelser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symboler, referansesystem og merking | 7A, 8A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Bruk av enlinjeskjema, strømløpsskjema, apparat- og koblingslister | 7A, 8A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Anleggets oppbygging | 5A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Kobling etter strømløpsskjema. | 7A, 8A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Foreta materiellbestilling | 1A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Føring av timelister | 1A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Forskrifter, normer og standarder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forskrifter, normer og standarder anleggene bygges etter | 7A, 8A, 9A, 10A,11A,12A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Bruk av SJA og HMS plan for arbeid i transformatorstasjoner | 3A, 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Bruk av FSE for anlegget | 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Kontrollanlegg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulike styringssystemer som relè - og PLS-styring | 7B, 12B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Bruk av fiber- og Cu- styre, signal og målekabler | 3B, 7B, | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Ulike typer kontrollanlegg, -PC baserte og anlegg med blindskjema | 10A,11A,15A,7B,11B,12B, 16B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Fjernstyringsanlegg og kobling av disse | 10A, 12B | x |  | x |  |  |  |  |  |

| Stasjonsanlegg - transformatorstasjoner forts. Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Transformatorer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prinsippene for transformering | 7A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Transformatorens oppbygning, virkemåte og dens koblingsgrupper | 12A, 15B |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Funksjon og oppkobling av transformatorens gassrelè og termometer og tolking av måleresultatene fra disse. | 12A, 15B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Transformatorens last/trinnkobler og trinnkoblermotor funksjon og oppkobling. | 12A, 15B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Transformatorens oljekjølingssystem med sirkulasjonspumper | 12A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Foreta oljeprøver | 12A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Oljegruvens oppbygning og funksjon | 12A, 15B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Vedlikehold av transformatoren og dens komponenter (Rengjøring, oljelekkasjer, styre og signalfunksjoner) | 12A, 15B |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Transformatorens konservatortank - funksjon | 12A, 15B | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformatorens fukttørke, skifte cilikagel | 12A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Måletransformatorer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strømtransformatorens funksjon, oppkobling, jordingsprinsipper, klasser, risiko ved åpne sekundær- klemmer | 2B, 6A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Spenningstransformatorens funksjon og oppkobling og kortslutningssikker forlegning på spenningstransformatorens sekundær side. | 2B, 6A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Måleverdiomformeres funksjon og oppkobling | 7A, 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |

| Transformatorstasjoner forts. Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | væring | veileder |  | værling | veileder |
| Brytere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effekt, skille, effektskillebrytere og jordknivers funksjon i nettet | 7A,8A,11A, 16B, 17B |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Ulike berøringssikre anlegg | 16B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Isolasjon- og slokkemedier i effektbrytere (Luft, SF6 og vakumbrytere) | 16B, 17B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Drivmekanismer for ulike typer brytere (fjær/motor, lufttrykk) | 11A, 16B, 17B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Styre- og signalsystemer for brytere | 11A, 17B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Behandling/fylling av SF6-gass | 17B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Måling av overgangsmotstand og tidsstyring | 11A, 17B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Enkelt vedlikehold som rengjøring av isolatorer, rengjøring og smøring av kontaktflater og smøring av bevegelige deler | 17B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Signalvalsesystem for brytere | 11A, 17B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Luftbryterens kompressorsystem | 17B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Vern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prinsipper, dokumentering og innstilling av vern | 7A, 8A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| GIK | 7A, 8A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Sikring av styrestrøm i kontrollanlegg | 7A, 8A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Montering ulike vern for kabel/linje, samleskinner og transformator | 7A, 8A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Slukkespole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slukkespolens funksjon i nettet | 7A, 8A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Kondensatorbatteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondensatorbatteriets funksjon i nettet | 7A, 8A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Hjelpeanlegg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Likeretteranleggets funksjon | 7A, 8A, 10A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Oppbygging av et likeretteranlegg | 7A, 8A, 10A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Oppkobling av batterianlegg | 10B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Vedlikehold av batterianlegg som rengjøring, fylling av vann, spenningsmåling, etc. | 10B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Nødstrømsaggregat og styringer for dette | 14A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Stasjonskompressor med trykktank, rørforbindelser og koblinger | 7A, 8A | x |  | x |  |  | x |  |  |

| Stasjonsanlegg – nettstasjoner Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Generelt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planlegging av arbeidsutførelse på bakgrunn av dokumentasjon (samsvarserklæring, skjemaer, tegninger, beskrivelser) | 1A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Foreta materiellbestilling | 1A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Føring av timelister | 1A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Bruk av SJA og HMS plan for arbeid i nettstasjoner | 3A, 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Bruk av FSE for anlegget | 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| System og driftsmerking | 16A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Selektivitet i distribusjonsnettet i forhold til vern og sikringer | 8A, 15A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Branntetting | 8A, 5B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Måleroppkoblinger med og uten strøm og spenningstransformatorer | 2B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Montere enkle belysningsanlegg med styringer | 13A | x | x | x |  |  | x |  |  |
| Prinsippene ved avanserte målesystemer | 8B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foreta sluttkontroll i henhold til sjekklister | 16A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Krav til sluttkontroll | 16A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Jording |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jordplatemåling | 7A, 8A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Beskyttelse og systemjording (Global/lokaljord) | 7A, 8A, 15A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Transformator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montasje av berøringssikre tilkoblinger | 12A, 15B |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Krav til oljeoppsamling | 7A, 8A, 15B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Innstilling av transformatorvern/sikring | 12A, 15B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Ulike koblingsgrupper | 12A | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Brytere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brytertyper og bruksområder i distribusjonsnettet | 17B |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Drivmekanismer for brytere i distribusjonsnettet | 11A, 17B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Slokkemedier i brytertyper i distribusjonsnettet | 11A, 17B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Justering av effektskillebrytere | 11A, 17B |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Kabler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forlegning og klamring av kabler samt montering av samleskinner. Gjelder også prinsippene ved momenttilkobling | 9A, 13B, 14B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Revolvering av lavspenningskabler | 15B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Forstå prinsippene ved parallellkobling av kabler og skinner | 13A, 14B |  | x | x |  |  | x |  |  |

| Linjer Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Oppbygging av sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, og sammenhengene mellom disse | 7A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Prinsippene for oppbygging og drift av 230V, 400V anlegg inklusive jordingssystemene | 13A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Foreta materiellbestilling | 1A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Føring av timelister | 1A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Bruk av SJA og HMS plan for arbeid på linjeanlegg | 3A, 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Bruk av FSE for anlegget | 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Nedfiring | 5A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Anleggets oppbygging | 5A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Bruke selskapets nettinformasjonssystem | 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bruk av enlinjeskjema, bryter/ kjøre-kart og koblingsplan | 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Prinsippene ved GIK | 15a |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Forstå, og forholde seg til kortslutningsstrømmer og kortslutningseffekter | 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Mekaniske beregninger for bardunering, strekking og løfting ved linjearbeid | 8A, 9A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Stikking av linjetrasè, pilhøyder og linjeprofiler | 8A, 9A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Bruk av geografiske kart og GPS | 8A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Forskriftenes krav til kryssing, nærføring og fellesføring i luftanlegg | 8A, 9A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Sette sammen og reise forskjellige mastetyper i jord og på fjell | 8A, 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Stolpedimmensjonering (høy- og lavspenning) | 8A, 9A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Bardunering, barduner og stag | 8A, 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bruksområder for ulike koblingsforbindelser inkl. skjøteutstyr (klemmer, presskjøter og bendsl.) | 8A, 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bruksområder for ulike typer opphengsmateriell | 8A, 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Jordingssystemer i luftnett | 8A, 9A, 15A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Trekking og opphenging av liner/luftkabel | 8A, 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Kabelnedføringer og avgreninger | 8A, 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Merking | 8A, 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Montering og betjening av linjebrytere | 8A, 9A |  | x |  |  |  | x |  |  |

| Kabelanlegg Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Prinsippene for oppbygging og drift av 230V, 400V og 600V anlegg inklusive jordingssystemene | 13A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Foreta forlegning av kabelanlegg på bro | 13A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Foreta materiellbestilling | 1A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Føring av timelister | 1A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Bruk av SJA og HMS plan for arbeid i kabelanlegg | 3A, 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Bruk av FSE for anlegget | 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Anleggets oppbygging | 5A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Bruke selskapets nettinformasjonssystem | 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bruk av enlinjeskjema, bryter/ kjøre-kart og koblingsplan | 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Forstå, og forholde seg til kortslutningsstrømmer og kortslutningseffekter | 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Montering av beskyttelsesjording for kabelanlegg | 15a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabelforlegning, i grøft og åpen forlegning | 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bruk av geografiske kart og GPS | 8A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Beregning av ledertverrsnitt og tilhørende vern ved bruk av tabeller, dataprogram eller lignende | 9A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Skjøting og endeavslutninger for høy- og lavspenningskabler | 9A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Prinsipper for oppbygging av og feltstyring i høyspenningskabler | 9A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Press og skruhylser/sko for skjøting og tilkoblinger | 9A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Forlegningsmåter av kabel m.h.t. elektriske og mekaniske påkjenninger | 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Kappetest, megging og fuktighetsprøving | 9A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Belastningsreduksjoner ved parallell forlegning | 9A |  | x | x |  |  |  |  |  |

| Fiberanlegg Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Fiberoptiske givere og mottakere | 7B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Maskinvare, styringssystemer, komponenter og brukerprogrammer | 7B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Bruk av geografiske kart og GPS | 8A |  | x |  |  |  | x |  |  |

| Reserve og nødstrømsaggregat Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Bruk av FSE for anlegget | 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Oppbygging og virkemåte for et strømaggregat | 4B, 14A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Prinsipper ved innfasing av reservestrømskilde mot nettanlegg og enkle forbruksanlegg | 4B, 14A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Montering av et strømaggregat til strømkilde og fase inn dette mot nettet | 4B, 14A |  | x | x |  |  |  |  |  |

| Veilys Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Bruk av FSE for anlegget | 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Nedfiring | 5A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Styresystemer i nettstasjon | 7A, 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Kabler og jordtråd, typer og dimensjonering | 7A, 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Fundamenttyper | 7A, 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Mastetyper, funksjon og bruksområder | 7A, 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Koblings- og sikringsmateriell | 7A, 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Armaturer - oppbygning, lysfordeling, reflektorpos., tilting | 7A, 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Lyskilder – natrium, kvikksølv, metallhalogen, LED, etc. | 7A, 8A |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Lysbegreper – lux, lumen, candela, lumen/watt, RA-indeks, Kelvin etc. | 7A, 8A |  | x | x |  |  |  |  |  |

| Ex-områder Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Arbeid og krav til utstyr i Ex-områder | 5B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer | 5B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Forskrifter og regelverk for montasje i EX - områder | 5B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Utfylling av nødvendig dokumentasjon | 5B | x |  | x |  |  |  |  |  |

| Feilsøking Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Bruk av FSE for feilsøking | 4A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Feilsøking på kabelanlegg med hensyn til jord og kortslutning | 8B, 9B, 13B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Feilsøking transformatorer med hensyn til måling og styringsfeil | 8B, 9B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Feilsøking på fordelingstransformator med hensyn til overspenninger | 8B, 9B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Feilsøking på bryteranlegg med hensyn til styringsfeil | 3B, 9B, 17B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Feilsøking på luftledningsanlegg med hensyn til jordfeil | 9B | x |  | x |  |  | x |  |  |
| Feilsøking på veilysanlegg med hensyn til styring og funksjonsfeil | 9B | x |  | x |  |  | x |  |  |

| Vedlikehold AUS-utstyr Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Arbeid under spenning i stasjonsanlegg, muligheter og begrensninger | 1B | x |  |  |  |  | x |  |  |
| Arbeid under spenning i kabelanlegg, muligheter og begrensninger | 1B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Arbeid under spenning i luftledningsanlegg, muligheter og begrensninger | 1B | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Vedlikehold av AUS-verktøy | 1B | x |  | x |  |  | x |  |  |

| Verktøy og utstyr Læringsmål: | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | lærling | veileder |  | lærling | veileder |
| Klemmer og presskjøter m/verktøy for EX-hengeledning, blank line og BLX/PAS | 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Innstrekksverktøy for EX hengeledning, blank line og BLX/PAS | 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Klemmer for jordinger i luftlinjer | 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Skru- og presshylser samt pressverktøy for kabelskjøting | 8A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bøyeverktøy for Al/Cu-skinner og rund leder | 8A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Betjeningsstengers bruk og vedlikeholdsrutiner | 1B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bruk og vedlikehold av spenningstestere | 1B |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Kabelkuttere og skyteapparat for kapping av kabler | 9A, 6B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Bærbare jordingsapparaters dimmensjonering, bruk og vedlikeholdsrutiner | 1B |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Løfteutstyr og godkjenningsrutiner for dette | 2A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Stropping av last | 2A |  | x | x |  |  | x |  |  |
| Oppbevaring og bruk av sprengstoff i f.m. linjearbeid | 2A | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Opplæring i bruk av maskiner, verktøy og utstyr | 2A | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Internt sambands- og datautstyr | 5A |  | x |  |  |  | x |  |  |

| Dokumentasjon | Kompetanse-mål | Kunnskapsnivå | Teori | Gjennomført dato | Praksis i bedrift | Gjennomført dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kjenne til | Kunne |  | læring | veileder |  | lærling | veileder |
| Dokumentere opplæring | 17A, 18B |  | x | x |  |  | x |  |  |